| Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение «Бродовской детский сад» Отчёт по устранению замечаний согласно экспертного заключения № 02-05-12-11/53 от 12.01.2018г. |
| --- |
| № п/п | № Нормативного документа | Пункт НД | Статья ФЗ №52 | Содержание нарушения | Отчет о проделанной работе |
| 1. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 4.24. | Ст.17 п.1 | Объемно-планировочные решения помещений пищеблока не предусматривают последовательность технологических процессов. В мясо-рыбном цехе (сырая продукция) установлено холодильное оборудование для молочной продукции | В мясо-рыбном цехе ( сырая продукция) холодильное оборудование для молочной продукции перенесено в цех готовой продукции . |
| 2. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 5.1. | Ст.28.п. 1 | В младшей группе в спальне на стене возле детской кровати подтёки, признаки поражения грибком, в средней, старшей группах в спальне, в музыкальном зале на стенах признаки поражения грибком, что не позволяет проводить уборку влажным способом и дезинфекцию. | В младшей группе в спальне на стене возле детской кровати устранены подтёки (признаки поражения грибком) , в средней и старшей группах в спальне , в музыкальном зале устранены признаки поражения грибком |
| 3. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 5.4. | Ст.28.п.1 | В кладовой чистого белья на потолке осыпается известь. | В кладовой чистого белья произведён косметический ремонт потолка ( устранено осыпание извести). |
| 4. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 6.16.2 | Ст.28.п.1 | В туалетной группы младшего дошкольного возраста не оборудовано в зоне санитарных узлов – 3 детских унитаза(в наличии 1 унитаз ,при санитарной норме 4), в умывальной зоне не оборудована 1 моечная раковина для детей (в наличии 3 моечных раковины ,при санитарной норме 4.) В туалетной группы среднего возраста в зоне санитарных узлов унитазы не оборудованы кабинками с дверьми. | 1.В туалетной группы среднего возраста в зоне санитарных узлов унитазы оборудовали кабинками с дверьми. 2.В туалетной группы младшего дошкольного возраста нет возможности оборудовать в зоне санитарных узлов 3 детских унитаза. Дополнительно оборудована 1 моечная раковина для детей младшего дошкольного возраста В зоне санитарных узлов унитазы оборудовали кабинками с дверьми. |
| 5. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 9.4. | Ст.28.п.1 | На пищеблоке в мясо-рыбном цехе и в постирочной отсутствует подводка горячего водоснабжение к моечным раковинам. | На пищеблоке в мясо-рыбном цехе и в постирочной произведена подводка горячего водоснабжения к моечным раковинам. |
| 6. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 13.1. | Ст.17 п .1 | Пищеблок дошкольной организации не оборудован необходимым технологическим ,холодильным и моечным оборудованием. На пищеблоке в мясо-рыбном цехе отсутствует среднетемпературный холодильник для охлажденной куры,в холодном цехе (зона приготовления овощных горок,порционных овощей)-отсутствуют контрольные весы,бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, ванна для повторной обработки овощей; в овощном цехе- отсутствует 1 технологический стол, картофелеочистительная машина, в наличии овощерезательная машина, которой не пользуются. | 1.На пищеблоке в мясо-рыбном цехе приобретён холодильник для охлаждённой куры. 2. В холодном цехе (зона приготовления овощных горок,порционных овощей)приобретены контрольные весы 3. В холодном цехе ( зона приготовления овощных горок, порционных овощей,установлена бактерицидная установка.Установлена ванна для повторной обработки овощей В овощном цехе для установки картофелеочистительной машины отсутствуют технические условия |
| 7. | СанПиН 2.4.1.3049-13 | 13.8. | Ст.17 п.1 | На пищеблоке в мясо-рыбном цехе отсутствует подводка горячего водоснабжение к моечным раковинам. | На пищеблоке в мясо-рыбном цехе сделана подводка горячего водоснабжения к моечным раковинам |

Заведующий_____________________ Н.И.Ширяева